其他開發類型案件(技師自主檢查表)

其他開發類型水土保持計畫技師自主檢查表

|  |  |
| --- | --- |
| 計畫名稱 |  |
| 計畫面積 |  |
| 承辦技師 |  | 執業機構 |  |
| 審查重點項目 | 法規依據 | 檢核結果 | 備註 |
| * 1. 格式及相關文件
 |
| 一、封面及內頁 |
| 1. 水土保持計畫名稱是否與主管機關函文相同？水土保持計畫封面及內頁資料是否齊全？
 | 格式規定 |  |  |
| 二、檢核表 |
| 1. 水土保持計畫檢核表是否使用最新版本？檢核項目一～十確實勾選與填寫完備，且所屬應檢附公文書函是否齊全或做適當處理？
 | 格式規定 |  |  |
| 三、計畫格式 |
| 1. 是否依申請開發內容選擇正確之格式撰寫？
 | 格式規定 |  |  |
| 1. 水土保持設施配置圖是否依中央格式分圖層命名繪製？
 | 格式規定 |  |  |
| 1. 計畫面積應納入施工便道、聯外排水範圍，並分述開發申請範圍、施工便道及聯外排水使用面積。
 | 格式規定 |  |  |
| 貳、計畫內文 |
| 1. 計畫目的
 |
| 1. 是否詳細說明水土保持計畫目的？(如本計畫為變更設計時，是否詳細說明變更原由及內容？又屬施工中案件，應說明開工日期、現場施工現況。)
 | 格式規定 |  |  |
| 1. 是否註明採用之水土保持相關法規年份及使用最新版本？
 | 格式規定 |  |  |
| 1. 計畫範圍
 |
| 1. 水土保持計畫範圍之地號、面積是否與目的事業主管機關申請範圍相符？計畫範圍地界位置是否正確並做清晰標示？
 | 格式規定 |  |  |
| 1. 申請開發基地是否全部座落於山坡地範圍？若否，應列表說明山坡地與非山坡地土地地號及使用面積。
 | 格式規定 |  |  |
| 1. 目的事業開發或利用計畫內容是否檢附該所屬目的事業申請之土地使用計畫圖(含套繪水土保持設施配置)？
 | 格式規定 |  |  |
| 1. 基本資料
 |
| 1. 水文
 |
| 1. 集水區劃分是否合理正確？
 | 格式規定 |  |  |
| 1. 降雨強度推估是否依規範規定推估，其年平均降雨量依規定採用計畫區就近之氣象站雨量資料？且是否參酌至少近十五年平均降雨量與水土保持手冊所列測站評估比較？
 | §16 |  |  |
| 1. 洪峰流量估算是否依規範規定估算？逕流係數C值是否依規範規定選擇？
 | §17§18 |  |  |
| 1. 集流時間是否依規範規定計算？有無標註漫地流長度？
 | §19 |  |  |
| 1. 地形
 |
| 1. 地形測量範圍是否依規範規定涵蓋足夠面積？
 | §21 |  |  |
| 1. 地形調查資料是否包含坡度、坡向及地形特徵等項目？
 | §22 |  |  |
| 1. 坡度、坡向分析之坵塊長度是否採用10或25公尺劃設，各坵塊坡度分析及坡向是否正確？(\*基地面積0.5公頃以下者，坵塊長度採用10公尺為原則，道路開發案件得無須檢討此項。)
 | §25、§26 |  |  |
| 1. 地質
 |
| 1. 工程地質調查資料是否足以詳細說明計畫範圍及影響範圍內土壤與岩石、地質構造、地質作用、地質材料地質構造等項目，並分析其對工程之影響？另鑽孔配置、孔數與深度是否符合規範規定？(※提供地質鑽探資料上傳經濟部中央地質調查所之佐證文件。)
 | §27、§28§32地質法 |  |  |
| 1. 工程地質評估是否整合性解釋與研判，評估地質適宜性、地質災害潛勢並做具體結論？地質鑽探報告應檢附依技師法得執行工程地質調查業務之專業技師簽證。
 | §33 |  |  |
| 1. 基地若位於地質敏感區內者，是否針對基地地質調查及地質安全評估報告有關開發行為對坡地穩定性之影響及處理對策做適當處理說明？
 | 地質法 |  |  |
| 1. 土壤及土壤流失量估算
 |
| 1. 土壤流失量、泥砂生產量估算方式是否依規範規定檢算？降雨沖蝕指數及土壤沖蝕指數之採用應採行動水保服務網線上查詢結果。
 | §35、§92 |  |  |
| 1. 土地利用現況調查
 |
| 1. 土地利用調查應包含土地利用類別、土地可利用限度分類別、聯外排水現況(設施尺寸、渠頂及渠底高程)是否詳細調查並紀錄，且檢附照片說明？
 | §40 |  |  |
| 1. 農林漁牧地之開發利用是否依山坡地土地可利用限度分類標準查定結果合理利用？
 | §5 |  |  |
| 1. 植生調查
 |
| 1. 是否依規範規定進行植生調查之量化計算，包括定性描述及定量調查與分析？
 | §41~§45 |  |  |
| 1. 植生調查樣區數是否符合規範規定?並標註樣區位置於圖面。
 | §41 |  |  |
| 1. 開挖整地
 |
| 1. 挖方總量是否符合規範規定？
 | §174、§198 |  |  |
| 1. 開挖整地是否應依基地原有地形及地貌，以減低開發度之原則進行規劃？並力求挖填平衡為原則。若無法挖填平衡者，應敘明原因及理由並經審查委員會同意。
 | §89、§151 |  |  |
| 1. 開挖整地是否避免有截斷斷層剪裂帶、岩層破碎帶及順向坡連續面？或依規範等相關規定做適當處理。
 | §88§89 |  |  |
| 1. 人工邊坡高度設計是否符合規範？
 | §154 |  |  |
| 1. 開挖邊坡之坡頂或填方邊坡之底部至毗鄰界址，應留緩衝帶，不得整平，並加強植生覆蓋。緩衝帶之寬度，以水平距離十公尺以上或人工擋土構造物高度一‧五倍以上水平距離為原則。
 | §1167 |  |  |
| 1. 水土保持設施
 |
| 1. 水土保持設施配置
 |
| 1. 是否詳細說明所有水土保持設施位置、尺寸及數量，並配置於計畫範圍內？並考量透水設計？
 | 格式規定 |  |  |
| 1. 申請開發基地是否全部座落於山坡地範圍？若否，應繪山坡地範圍線於圖面。
 | 格式規定 |  |  |
| 1. 排水設施
 |
| 1. 排水系統之設計洪水量是否以不低於重現期距25年之降雨強度計算，且包含整個集水區逕流皆足以安全排水？如有落差或沖蝕之虞者是否設置消能設施?截水系統是否符合規範第158條規定，且同時考量水量調節或沉砂消能措施等?
 | §82、§83、§158 |  |  |
| 1. 排水系統流速、出水高設計是否符合規範？
 | §85~§87 |  |  |
| 1. 填方區應設置必要之地下排水系統。
 | §153 |  |  |
| 1. 是否詳細標示排水設施縱斷面圖？
 | — |  |  |
| 1. 滯洪及沉砂設施
 |
| 1. 滯洪沉砂池配置是否經承辦技師詳細評估確認為最佳位置(設置於開發區排水路之下游較低處)？且採重力排水為原則(如因特殊情形，採機械抽排方式，應說明及經審查委員會同意)？
 | §94§95 |  |  |
| 1. 滯洪池若採用機械抽排水是否詳細說明如下：

(1)抽水機相關資料(數量、馬力、揚程、流量、備用電源等)，並說明管理操作計畫。(2)計畫內註明申報完工時應檢附專業技師簽證之查驗成果及後續管理維護計畫。 | §95§97 |  |  |
| 1. 滯洪及沉砂設施是否採計畫範圍以全區進行檢算(如因特殊情形，未能全區檢討，應說明及經審查委員會同意)？
 | §94 |  |  |
| 1. 滯洪設施規劃設計原則是否符合規範等相關規定(基期至少應採一小時以上)？
 | §94~§96§166 |  |  |
| 1. 滯洪設施之設計需求量體採計畫範圍全區進行計算為原則，其中涉及未開發區之總量管制計算部分，得經審查委員同意採取維持或增加森林覆蓋、使用透水性鋪面或其他低衝擊開發設施(ltd)等方式，予以調整酌減滯洪量。
 | §95§130 |  |  |
| 1. 永久性沉砂設施容量是否符合規範相關規定(泥砂生產量每公頃不得小於30立方公尺)？
 | §92§93 |  |  |
| 1. 永久性滯洪沉砂設施管理是否符合規範相關規定(考量清淤便利性、踏步防滑措施及設置告示牌)？
 | §97 |  |  |
| 1. 滯洪沉砂池池底設置透水孔(2m2/孔) 以利入滲減少積水，若配置於陡坡處，請檢討邊坡穩定問題。
 | — |  |  |
| 1. 開發基地開發基地之出流量重現期距須符合桃園市設計標準? (河川、野溪25年；區排10年；道路側溝、雨水下水道、無聯外排水者至多5年)
 | — |  |  |
| 1. 基地聯外排水是否接入既有排水系統(包括人工或天然系統)？並確認聯外排水及區外下游排水系統足敷排洪需要，且無逆流之虞(如涉及他人土地已取得同意書件)？
 | §157 |  |  |
| 1. 說明淨零措施作為（如採用LID、造林、生態工法等），並檢附「水土保持計畫減碳簡易檢核表」及「水土保持計畫碳排放量檢核表」於附錄。
 | — |  |  |
| 1. 邊坡穩定設施
 |
| 1. 基地主要縱、橫剖面及挖、填方高度超過5公尺或水平距離10公尺範圍內可能影響相鄰地區構造物安全者，是否依規定進行邊坡穩定分析？且邊坡穩定安全係數是否符合規範規定最小值？
 | §73、§150§152 |  |  |
|  2.是否已提供完整之地質剖面圖(相關剖面圖得一併呈現)、其他相關地質圖資或各地層力學參數等以作為分析之參考依據? | §152 |  |  |
| 1. 植生工程
 |
| 1. 植生綠化規劃設計應考慮固土護坡、生態保育功能，植物材料之選用應以本地或原生植物為原則，非必要採用馴化種或水土保持草種者，應詳細說明原因並經審查委員會同意。
 | §58 |  |  |
| 1. 植生覆蓋率是否依規範規定加以明定？
 | §61 |  |  |
| 1. 植生維護管理是否依規範規定加以明定？
 | §62 |  |  |
| 1. 擋土構造物
 |
| 1. 是否詳細說明擋土構造物施作位置、型式、數量及尺寸(有效高)及立面展開圖等，並配置於計畫範圍內？
 | 格式規定 |  |  |
|  2.擋土牆之背填應以透水性良好之材料，擋土牆高度不得高於邊坡之高度，牆後邊坡必要時應加以整修並加強植生綠化。 | §164 |  |  |
| 3.設計安定條件是否符合規範規定？(基地既有擋土設施若無合法執照或開發建築對其有影響亦應進行檢核分析)，另非透水性之擋土牆排水孔密度(設有牆背排水者不在此限)及擋土牆伸縮縫是否符合規範規定？ | §120§121 |  |  |
| 1. 道路工程
 |
| 1. 基地內道路之規劃設計是否依目的事業主管機關訂定之相關設計規範辦理？道路主體設計部份是否送道路主管機關或目的事業主管機關審查？
 | §178 |  |  |
| 1. 水土保持計畫設施項目(含竣工銘牌)、數量是否詳細表列設施項目、數量表？
 | 格式規定 |  |  |
| 1. 開發期間之防災措施
 |
| 1. 臨時防災措施之規劃設計(含臨時性水土保持設施及其施工便道)，是否依規範規定分不同施工階段進行配置，並確實執行？
 | §124、§135§139、§140 |  |  |
| 1. 臨時性滯洪沉砂設施與永久性滯洪沉砂池設計在同一位置，是否明確交待永久性滯洪沉砂池施工時，臨時性滯洪性沉砂池功能如何處理？
 | §135§97 |  |  |
| 1. 水土保持計畫施工前，是否針對颱風或暴雨(防汛期間)、地震等擬定編組災害搶救小組，及規劃所需必要之臨時性防災措施？
 | §135§206 |  |  |
| 1. 土方暫置位置應避免不安定處或逕流水量過多位置。
 | §187 |  |  |
| 1. 臨時防災設施項目、數量是否詳細表列設施項目、數量表？
 | 格式規定 |  |  |
| 1. 預定施工方式
 |
| 1. 施工規劃是否須分期分區(每期＜12個月、每區＜20公頃者；經目的事業主管機關核定者，不在此限)？施工期限是否適當？
 | §202、§205§204 |  |  |
| 1. 水土保持施工作業前，是否就可能因颱風、豪雨或地震所衍生之災害，擬訂必要之臨時性防災措施，並籌組災害搶救小組？
 | §206§207 |  |  |
| 3.剖面圖及臨時防災設施圖，應描繪剖面界外20公尺設施，標示建築施工開挖範圍、臨時擋土牆措施及水保設施編號等，並檢討其臨時防災設施圖。 | 格式規定 |  |  |
| 1. 水土保持計畫設施項目、數量及總工程造價
 |
| 1. 水土保持設施項目、數量及總工程造價是否詳細列表，並與水土保持設施平面配置圖相符(非屬水土保持項目應詳加敘明)？且臨時防災設施費用是否編列？(另若屬變更設計案是否檢附水土保持工程數量造價對照表？)
 | 格式規定 |  |  |
| 叁、附錄 |
| 1. 水土保持計畫檢核表要求公文是否檢附完整？
 | 格式規定 |  |  |
| 1. 土地權屬資料(含土地登記謄本、地籍圖謄本及土地同意書)是否檢附完整？
 | 格式規定 |  |  |
| 1. 必要檢討分析之計算書是否檢附完整(如邊坡穩定分析、擋土牆安定分析…等)？
 | 格式規定 |  |  |
| 1. 基地全部或部分位於地質敏感區內者，是否另册檢附地質敏感區基地地質調查及地質安全評估報告？
 | 地質法 |  |  |
| 1. 其他計畫所需之檢核資料是否檢附完整？
 | 格式規定 |  |  |
| 1. 竣工銘牌圖例是否檢附？並加註於完工前須重新送核， 通過後始得製作，將納入完工檢查項目之一。
 | — |  |  |

註1：法規依據欄位中“§ (數字)”，其中之(數字)代表水土保持技術規範之第(數字)條。

註2：檢查結果為符合者註記「○」，結果為待修正者註記「×」，結果為不適用者註記「－」(※請於備註欄說明原因，並加註頁碼或圖號)。